**Review CO2 maatregelen (3.B.1)**

**Inleiding**

Eenmaal per jaar voert Loon- en Grondverzetbedrijf Smits BV een review uit m.b.t. de CO2-reductiedoelstellingen. Tijdens deze jaarlijkse review worden alle genoemde maatregelen gecheckt aan de hand van constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren. Dit document beschrijft deze review over 2020. Deze review is uitgevoerd op 21-12-2021 dit jaar is hij wederom door genomen bekeken en aangepast op 8-12-2022 door Martijn Smits.

**Voortgang maatregelen**

In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die mogelijk moeten maken dat de doelstellingen behaald worden.

**Voortgang maatregelen kantoor / kantine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| Zoveel mogelijk dubbelzijdig uitprinten | Zie 315.4 | Ja |
| Offertes digitaal versturen | Zie 315.4 | Ja |
| Facturen digitaal bewaren (niet printen na ontvangst per mail) | Zie 315.4 | Ja |
| Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid uitzetten | Zie 315.4 | Ja |
| Verlichting in kantine uit doen als er niemand aanwezig is | Zie 315.4 | Ja |
| Bewegingsmelders plaatsen | Zie 315.4 | Ja, voor zover van toepassing |
| Verlichting vervangen door led | Zie 315.4 | Ja |
| Aanbrengen licht sensor op buiten verlichting | Zie 315.4 | Ja |
| Onderzoek inkoop groene stroom | Zie 315.4 | Termijn nog niet verstreken wel toegepast |
| Onderzoek investeren in zonnepanelen | Zie 315.4 | Termijn nog niet verstreken niet van toepassing d.m.v. inkoop groenestroom |

## 

**Voortgang maatregelen werkplaats**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| Bewegingsmelders plaatsen | Zie 315.4 | NVT |
| Verlichting vervangen door led | Zie 315.4 | Voor 90% gereed |
| Compressor aanpassen | Zie 315.4 | NVT |
| Deuren gesloten houden waar mogelijk | Zie 315.4 | Doorlopend |
| Isoleren werkplaats | Zie 315.4 | Gereed |
| Onderzoek inkoop groene stroom | Zie 315.4 | Zie vorige tabel |
| Onderzoek investeren in zonnepanelen | Zie 315.4 | Zie vorige tabel |

**Voortgang maatregelen machines en bedrijfsauto’s**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| De bedrijfsauto’s en werkmaterieel op termijn vervangen door een zuiniger model | Zie 315.4 | Doorlopend |
| Onderzoek naar start-stop systeem | Zie 315.4 | Meeste machines voorzien en auto’s |
| Onderzoek naar mogelijkheden hybride machines | Zie 315.4 | doorlopend |
| Onderzoek naar mogelijkheden alternatieve brandstof | Zie 315.4 | doorlopend |
| Controle banden spanning | Zie 315.4 | Doorlpend |

**Voortgang maatregelen personeel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| De Chauffeurs cursus nieuwe rijden en draaien laten volgen | Zie 315.4 | In behandeling |
| Bewustwording d.m.v training / toolboxmeetings, minimaal 2 keer per jaar | Zie 315.4 | Ja, naar verhouding. We zijn pas eind 2019 gestart. |

**Voortgang maatregelen organisatie / planning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| Stallen machines op locatie waar mogelijk | Zie 315.4 | Doorlopend |
| Combineren van klussen om transport te verminderen waar mogelijk | Zie 315.4 | Doorlopend |
| Meer met dezelfde tractor doen waar mogelijk | Zie 315.4 | Doorlopend |

**Voortgang maatregelen opdrachtgevers / leveranciers**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| Meer selecteren op CO2 gedrag | Zie 315.4 | Waar mogelijk |
| Meer telefonisch en emailcontact, dan persoonlijk contact | Zie 315.4 | Waar mogelijk |

**Voortgang maatregelen projectlocaties**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maatregelen** | **KPI** | **KPI behaald?** |
| Gebruik rijplaten waar mogelijk | Zie 315.4 | Ja |
|  |  |  |